
2019年医疗服务与保障能力提升（“三区三州”乡村医生远程培训能力建设）项目
招 标 文 件

采购编号：WH-533300-2021-0009-0101
采   购   人：泸水市第一人民医院          
采购代理机构：旺和招标咨询有限公司          
二O二一年三月

目  录

1

第一章  招标公告

第二章  投标须知及投标须知前附表
9
第三章 采购内容及相关要求
29
第四章  合同书范本
68
第五章  评标办法前附表及评标办法
72
第六章  投标文件（格式）
86


第一章   招标公告

2019年医疗服务与保障能力提升（“三区三州”乡村医生远程培训能力建设）项目招标公告
项目概况

2019年医疗服务与保障能力提升（“三区三州”乡村医生远程培训能力建设）项目招标项目的潜在投标人应在《怒江州公共资源交易电子服务系统》（网址：http://182.246.203.127:8001/）获取招标文件，并于2021年4月28日15点00    分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WH-533300-2021-0009-0101
项目名称：2019年医疗服务与保障能力提升（“三区三州”乡村医生远程培训能力建设）项目

预算金额：100 （万元）

最高限价：100 （万元）

采购需求：本项目建设覆盖泸水市1个市（县）级综合医疗机构、2个社区卫生服务中心、7个乡镇卫生院、71个村卫生室。详细内容详见第三章 采购内容及相关要求。本项目不允许进口产品投标。
合同履行期限：合同签订后 60 日历天
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
①、供应商在中华人民共和国境内注册，具有国内独立法人资格及具有独立承担民事责任的能力； 

②、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； 

③、供应商必须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，以保障本项目供货、服务质量，不接受供应商转包、分包的行为。
④、财务状况：供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2017年-2019年任意一年经第三方审计的审计报告及财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)，成立不满一年的供应商须提供自成立至今的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)。
⑤、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2020年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满6个月的提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
⑥、无重大违法失信不良信用记录。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动（投标人的信用记录，由投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录，并将查询结果截图打印）。

⑦、符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的要求：1）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2）、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。
享受政府采购政策的说明 

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例（中华人民共和国国务院令 第658号）》第六条　国务院财政部门应当根据国家的经济和社会发展政策，会同国务院有关部门制定政府采购政策，通过制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标。

关于中小企业： 
《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库【2011】181号文）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件： 
（1）符合中小企业划分标准； 
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 
本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。 
小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 
中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。 
本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格抵扣。 
关于监狱企业、残疾人福利性单位： 
1、监狱企业：根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 
2、残疾人福利性单位：根据财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策》的通知财库〔2017〕141号的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 
注：在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。三者不重复享受政策。

关于节能环保政策：

（1）、《环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号；

（2）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号。)

三、获取招标文件

时间：2021年3月30日8:30至2021年4月7日23:59，每天上午8:30至12:00，下午12:00至23:59。
地点：《怒江州公共资源交易电子服务系统》（网址：http://182.246.203.127:8001/）

方式：网上报名及网上下载获取招标文件
售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年4月28日15点00分（北京时间）

地点：泸水市公共资源交易中心四楼(414 室)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购地点：采购人指定地点；

2.投标保证金缴纳的缴纳：

保证金缴纳方式：银行转账

保证金缴纳金额：大写:壹万伍仟元整；小写：15000.00元；

保证金缴纳流程：投标人（供应商）按规定数额银行转账后，用机构数字证书登录怒江州公共资源交易电子化平台保证金系统手动绑定并打印缴纳回执(所打印的投标保证金“缴纳回执”凭证原件带至开标现场供公证机关查验，扫描件上传在投标文件里。)；缴纳但无法绑定的，申请纠错，公共资源交易中心业务人员受理后，重新绑定，绑定后自行打印缴纳回执。

保证金缴纳时间：投标保证金须在投标截止时间以前，通过公司基本账户（自然人许可参与的项目除外）转账或者电汇的方式提交到以下指定账户，并注明项目编号和用途，不接受个人转账或现金；未按要求提交保证金的视为自动放弃参与此次招标活动。

保证金的退还：中标（成交）人的保证金在合同扫描件上传怒江州公共资源交易电子化平台后，5个工作日内含息退还；未中标(成交)人的保证金在中标（成交）通知书发出后5个工作日内全额含息退还。

开户名：泸水市公共资源交易中心

开户行：中国建设银行股份有限公司怒江州分行营业室

帐　号：6232813990000001521

市公共资源交易中心申请纠错联系人及其电话：官女士，0886-3633668

建行银行怒江分行保证金缴纳后未到账原因查询联系人及联系电话：鲍女士，0886—8887048

北京筑龙信息技术有限责任公司 技术支持 (服务QQ):400-9618-998

3.本项目的招标公告同时在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com）、《怒江州公共资源交易电子服务系统》（网址:http://182.246.203.127:8001/）上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：泸水市第一人民医院
地址：泸水市六库镇新城区
联系方式：13988698787
2.采购代理机构信息

名 称：旺和招标咨询有限公司
地　址：怒江州泸水市新城区同心路66号
联系方式：0886-3565666  15708858844
3.项目联系方式
项目联系人：刘晓丹
电　话：15708858844                            

发布日期：2021年3月30日
第二章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

	序号
	条款名称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	泸水市第一人民医院

	
	采购代理机构
	旺和招标咨询有限公司

	
	项目名称及编号
	项目名称：2019年医疗服务与保障能力提升（“三区三州”乡村医生远程培训能力建设）项目
采购编号：WH-533300-2021-0009-0101

	2
	招标范围
	详见第三章采购内容及相关要求
此项目采购预算价为100万元。

	3
	交货期、地点和方式
	交货期：合同签订后 60 日历天内完成所有设备的安装

及调试完毕并验收合格（验货时必须提供产品合格证书原

件、必须提供加盖公章的产品厂家售后服务承诺书原件）。

交货地点：泸水市第一人民医院指定地点

交货方式：现场交货（验收合格）

	4
	质保期
	一年

	5
	质量标准
	按现行相关质量验收规范及质量标准组织验收，一次性验

收合格。

	6
	投标人资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
①、供应商在中华人民共和国境内注册，具有国内独立法人资格及具有独立承担民事责任的能力； 

②、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； 

③、供应商必须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，以保障本项目供货、服务质量，不接受供应商转包、分包的行为。
④、财务状况：供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2017年-2019年任意一年经第三方审计的审计报告及财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)，成立不满一年的供应商须提供自成立至今的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)。
⑤、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2020年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满6个月的提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
⑥、无重大违法失信不良信用记录。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动（投标人的信用记录，由投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录，并将查询结果截图打印）。

⑦、符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的要求：1）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2）、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

	7
	不允许偏离的实质性要求和条件
	资格要求不允许负偏离。

	8
	资格审查方式
	资格后审

	9
	投标有效期
	从投标截止之日算起90日历天

	10
	评标办法
	综合评分法

	11
	采购文件的澄清与修改
	采购人对已发出的采购文件进行澄清或者修改，将在采购文件要求的提交投标文件截止时间15日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知供应商，在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com）、《怒江州公共资源交易电子服务系统》（网址:http://182.246.203.127:8001/）、《泸水市政务服务管理局》（http://ls.nujiang.gov.cn/zwfw/）上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。



	12
	最高投标限价（万元）
	本采购项目的上限控制价为100万元，供应商报价不得超出控制价，否则投标报价作无效标处理。

	13
	投标报价的其他要求
	本次投标报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括货物价格（含利润）、货物运输、装卸、保险、税收、安装、调试、检验、培训、售后服务、技术培训、招标代理服务费等所需全部费用。

供应商应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

	14
	保险费
	要求投标办理货物运抵交货现场的保险，投标人承担货物

在交货前发生的一切损失风险。

	15
	投标保证金
	保证金缴纳方式：银行转账

保证金缴纳金额：大写:壹万伍仟元整；小写：15000.00元；

保证金缴纳流程：供应商（供应商）按规定数额银行转账后，用机构数字证书登录怒江州公共资源交易电子化平台保证金系统手动绑定并打印缴纳回执（所打印的投标保证金“缴纳回执”凭证原件带至开标现场供公证机关查验，扫描件上传在投标文件里）；缴纳但无法绑定的，申请纠错，公共资源交易中心业务人员受理后，重新绑定，绑定后自行打印缴纳回执。

保证金缴纳时间：投标保证金须在投标截止时间以前，通过公司基本账户（自然人许可参与的项目除外）转账或者电汇的方式提交到以下指定账户，并注明项目编号和用途，不接受个人转账或现金；未按要求提交保证金的视为自动放弃参与此次招标活动。

保证金的退还：中标（成交）人的保证金在合同扫描件上传怒江州公共资源交易电子化平台后，5个工作日内含息退还；未中标(成交)人的保证金在中标（成交）通知书发出后5个工作日内全额含息退还。

开户名：泸水市公共资源交易中心

开户行：中国建设银行股份有限公司怒江州分行营业室

帐　号：6232813990000001521
市公共资源交易中心申请纠错联系人及其电话：官女士，0886-3633668

建行银行怒江分行保证金缴纳后未到账原因查询联系人及联系电话：鲍女士，0886—8887048
北京筑龙信息技术有限责任公司 技术支持 (服务QQ):400-9618-998

	16
	投标文件的签署
	1、电子投标文件按照投标文件格式，采用企业电子签章、法定代表人电子签章或法定代表人电子签名，在需要签字盖章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。

2、现场光盘递交，应将刻录好的电子投标文件（光盘）密封在密封袋中，并在封口处加盖密封章，并保证所递交的投标文件（光盘）完好无损。

	17
	电子投标文件的递交及份数
	（1）网上递交：网上递交网址为：http://182.246.203.127:8001/，须在递交投标文件截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，递交投标文件截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

（2）现场递交光盘：供应商在递交投标文件截止时间前，

首先应将电子投标文件上传到怒江州公共资源交易平台

（http://182.246.203.127:8001/），同时到开标现场递

交1份电子投标文件（光盘），确保电子投标文件（光盘）

与网上上传的电子投标文件一致。

	18
	投标文件格式
	投标文件全部采用电子文档，由投标函部分、商务部分、

技术部分、资格审查资料部分四部分组成。投标文件的

编制需按照《云南省政府采购投标文件编制系统》的要求进行编制，相关的证明材料应使用原件扫描件。
编制要求见《电子投标文件编制及报送要求》详见本章附件一。
特别注意：
(1) 供应商不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改，否则作为无效投标处理。
(2) 供应商可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。
(3)按投标文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但招标文件中另有规定的从其规定。
(4) 投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。


	19
	投标文件递交及有关内容
	网上递交：网上递交网址为：http://182.246.203.127:8001/，须在递交投标文件截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，递交投标文件截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

（2）现场递交光盘：供应商在递交投标文件截止时间前，首先应将电子投标文件上传到怒江州公共资源交易平台（http://182.246.203.127:8001/），同时到开标现场递交1份电子投标文件（光盘），确保电子投标文件（光盘）与网上上传的电子投标文件一致。


	20
	电子投标文件（光盘）、封面标注、密封要求
	1、封套上写明：

采购人地址：

采购人全称：

2019年医疗服务与保障能力提升（“三区三州”乡村医生远程培训能力建设）项目投标文件在2021年4月28日15时00分前不得拆封

2、密封要求：

电子投标文件（光盘）标注：电子光盘字样，加贴密封条，并在封口处加盖供应商单位公章。
未按要求密封和加写标记的投标文件，视为未按要求

提交。

	21
	开标时间（即电子投标文件递交截止时间）和地点
	时间：2021年 4 月28 日下午15时00分

地点：泸水市公共资源交易中心414室

	22
	评标委员会的组建
	评标委员会人数：由5人以上单数组成；

评标委员会的构成：由采购人依法组建，人数由5人以上单数组成，评审专家在《泸水市政府采购综合评标专家库》中现场随机抽取。

	23
	评标结果公示媒介
	在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com）、《怒江州公共资源交易电子服务系统》（网址:http://182.246.203.127:8001/）上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

	24
	注意事项
	投标文件递交时供应商须带下列证件交由公证人员进行查验,未按以下要求提供证件资料的，其递交的投标文件拒收，带来一切后果由供应商自行承担：

（1）供应商的三证合一的营业执照副本复印件加盖鲜章；

（2）法定代表人（负责人）证明书及授权委托书原件；

（3）参加开标会的供应商代表身份证原件；

（4）投标保证金缴纳回执。
（5）电子投标文件上传文件回执，以及投标文件电子光盘。
注：以上证书的复印件应装订在投标文件中；以上证件应在开标时一次性出示，（若以上原件因年检、换证、遗失等特殊情况未能携带至现场，投标单位须出示相关主管部门的证明文件原件），投标文件需按要求签字和或盖章。交由评标委员会评审。

	25
	核心产品
	示教医学教学设备模型

	26
	需要补充的其他内容


二、投标须知

（一）适用范围

本招标文件适用于本次招标公告中所叙述的项目。

（二）招标文件说明

1、招标文件的组成及取得

（1）招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和有关格式。招标文件有下述部分组成：

①招标公告；

②投标须知；

③采购项目说明；

④合同书（范本）；

⑤评标办法前附表及评标办法；

⑥投标文件（格式）。

（2）招标文件以中文编印，且以之为准。

（3）除非有特殊要求，招标文件不另行提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述及与履行合同有关的一切情况。

（4）投标人应登录怒江州公共资源交易电子服务系统），凭企业数字证书（USBKEY）在网上获取招标文件及其它招标资料（招标电子技术标文件，格式为*.ZCZBJ），以从他处复制招标文件（或无招标文件）而制作的投标文件，其投标将被拒绝。
网（网址：http://182.246.203.127:8001
（5）投标人应对取得的招标文件保密，不得向他人泄露招标文件的任何内容。

2、招标文件的修改

（1）招标公司对招标文件必须修改的内容，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以书面和公示形式通知已领取招标文件的所有潜在投标人，修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。

（2）为使潜在投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标公司可酌情推迟投标的截止时间和开标日期，并将此变更书面通知上述每一潜在的投标人。

3、招标文件的澄清

已购买招标文件的投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止时间15日前，按招标公告载明的联系方式以书面的形式（包括信函、电报或传真）要求招标公司澄清，招标公司将视情况采用适当方式予以澄清或以书面的形式予以答复，必要时，将不标明查询来源的书面答复发给所有购买招标文件的潜在投标人。

（三）投标文件的编写

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标将被拒绝。

1、投标文件的组成

投标人应按照招标文件的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的能力。投标文件包括以下内容：

（1）投标人盖章并由其法定代表人或授权委托人签署的投标书，须按招标公司提供的格式填写[第六章 投标文件（格式），下同]；

（2）投标报价表

①开标（唱标）一览表；

②分项报价一览表；

③包含在投标报价内的备品备件、易损件及专用工具清单；

（3）产品技术性能、参数、配置的描述及技术要求

投标人对投标产品的技术性能、参数、配置的详细描述至少应包括下列内容:

①产品规格型号、技术性能、参数、配置描述等技术说明（主要部件的材质、规格、产地也须说明）；

②所报产品的主要资料、产品样本（彩图）及制造标准等；

③招标文件第三章“采购清单及采购参数”要求填报、说明的内容。

★如有不同投标人提供相同品牌产品投标的以《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三章第三十一条规定执行。
（4）投标人证明其拟提供产品符合招标文件规定的技术响应文件。

本招标文件第三章“采购清单及采购参数”中所提出的技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，投标人可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术响应文件中详细说明，但该替代必须满足且不得低于招标文件的规定。

（5）开标后资格评审时投标文件中的资格审查材料，至少应包括下列内容：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
①、供应商在中华人民共和国境内注册，具有国内独立法人资格及具有独立承担民事责任的能力； 

②、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； 

③、供应商必须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，以保障本项目供货、服务质量，不接受供应商转包、分包的行为。
④、财务状况：供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2017年-2019年任意一年经第三方审计的审计报告及财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)，成立不满一年的供应商须提供自成立至今的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)。
⑤、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2020年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满6个月的提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
⑥、无重大违法失信不良信用记录。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动（投标人的信用记录，由投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录，并将查询结果截图打印）。

⑦、符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的要求：1）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2）、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。
（6）投标综合说明，应至少包括下列内容：

①投标产品质量标准及质量保证期限；

②技术服务及售后服务内容及响应时间。

（7）功能偏离表。

（8）投标人2018年至今国内产品业绩表（按招标文件提供格式填写）。

（9）投标人认为需要提交的其它证明文件。

2、投标报价要求

（1）本次投标报价应对采购内容进行一次性报价，报价应包括主件、标准附件、运输、安装、调试、培训及其他附带服务的费用；

（2）投标人只能提供一个方案，提供两个或两个以上的方案和报价将视为无效报价；

（3）投标人应严格按照招标文件所提供的格式将投标报价表填写齐全，“开标（唱标）一览表”不允许涂抹、修改，表中相应内容的报价必须计算正确；

（4）投标文件中开标（唱标）一览表内容与投标文件中分项报价一览表内容不一致的，以开标（唱标）一览表为准；

（5）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（6）投标报价精确到以元为单位的整数；

（7）投标人必须报出投标产品的分项报价；

（8）投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总报价；

（9）投标文件中应注明供货安装调试时间；

（10）报价币种为人民币。 

3、投标文件的签署及份数
（1）投标文件由投标人按规定栏目填写后加盖投标人公章，并由企业法定代表人或其授权代理人签字或签章后方为有效；手写时应用碳素或蓝黑墨水；

（2）投标文件不应有涂改、增删之处，如有涂改应在涂改处加盖公章； 

（3）电子投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）2021年 4 月 28 日下午15时00分前。
网上递交：网上递交网址为http://182.246.203.127:8001，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；

网上递交投标文件后，还须到开标现场递交刻录投标文件的光盘，地点泸水市公共资源交易中心414室，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件（光盘），视为撤回投标文件，招标人不予受理。

时间：2021年4月28日下午15时00分。地点：泸水市公共资源交易中心开标厅（泸水市政务服务中心四楼），逾期送达的或者未送达指定地点的刻录投标文件的光盘，视为未按要求提交。
该项目为电子化平台项目，评标时采用电子评标。

4、投标语言及计量单位
（1）投标人和采购人及招标公司交换的文件和来往的信函均须使用中文；

（2）除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

5、电子投标文件的密封与标记
网上递交的电子投标文件需要对电子投标文件进行加密。现场递交的电子光盘，将刻录好的电子投标文件光盘密封在密封袋中，在封口处加盖投标单位章（鲜章）。不要在光盘盘面上粘贴标签，应使用记号笔在盘面上标注单位名称。未按要求密封和加写标记的投标文件，视为未按要求提交。

（四）投标文件的递交

1、投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定的地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期或更改投标地点的，则按招标公司另行通知规定的时间、地点递交。

2、电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

（五）迟交的投标文件

招标公司将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

（六）投标文件的修改、补充和撤回

1、投标人在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并以书面的形式通知招标公司。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。任何补充或修改的内容必须由投标人的法定代表人或其授权人签字或签章，经法定代表人或其授权人正式签署的修改和补充内容组成投标文件的一部分，密封要求同投标文件一致。

2、开标后在投标有效期内不得撤回投标。

3、开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充。

4、无论开标结果如何，采购人对投标人提交的电子投标文件不予退回。

(七)电子招标投标注意事项及要求
7.1、电子投标文件的组成及要求：
（1）投标文件全部采用电子文档，格式为*.ZCTBJ。必须使用《云南省政府采购投标文件编制系统》制作。（如果有视频文件和图纸文件的话，格式为*.ZCTBY、*ZCTBT）
（2）在编制技术标投标文件时，粘贴图片使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辩率应小于100dpi，最终的每份电子投标文件所占用的磁盘空间必须小于50M。
7.2、电子招标文件的修改：
（1）采购人对招标文件中的采购清单、评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。
（2）投标人在收到采购人书面答疑和澄清后，请自行登录云南省政府采购交易平台收取修改内容。投标人应在截标时间前随时查看“怒江州政府采购交易平台”中有关该项目招标文件的答疑、补遗内容。
（3）招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上发布的文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。
7.3、电子投标文件的编制：
（1）电子投标文件必须使用《云南省政府采购投标文件编制系统》制作（电子投标文件格式为*.ZCTBJ）。（如果有视频文件和图纸文件的话，制作格式为*.ZCTBY、*ZCTBT）编制要求见投标人须知正文附件《电子投标文件编制及报送要求》。
（2）如投标人提交的电子投标文件不符合（1）要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件视为未按要求提交。
7.4、电子投标文件的签章和签名要求：
按照投标文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章及电子签名：投标文件需要企业、法定代表人电子签章及电子签名。
7.5、电子投标文件的递交及份数：
网上递交：网上递交网址为http://182.246.203.127:8001，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；

网上递交投标文件后，还须到开标现场递交刻录投标文件的光盘，地点泸水市公共资源交易中心414室，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件（光盘），视为撤回投标文件，招标人不予受理。

投标人在提交投标文件截止时间前，首先应将电子投标文件上传到怒江州公共资源交易电子服务系统），同时到开标现场递交1份电子投标文件（光盘），确保电子投标文件（光盘）与网上上传的电子投标文件一致，若出现不一致，以网上上传的投标文件为准。如果投标人没有按规定网上递交电子投标文件，视为未按要求提交。网（网址：http://182.246.203.127:8001
（3）光盘刻录时，请使用正规刻录软件进行刻录CD光盘，不要对电子投标文件进行压缩，光盘刻录完成后，应检验光盘刻录的质量，检验光盘时不要在本机的刻录光驱上进行，将刻录好的光盘用另外一台电脑的“只读光驱”进行读取测试。测试的方法：将刻录光盘上的投标文件数据拷贝到电脑硬盘上，检查拷贝是否成功，同时使用《云南省政府采购投标文件编制系统》查看工具中的【查看标书】功能对刻录后光盘中的电子投标文件进行查看。
7.6、电子投标文件的密封和标记：
（1）网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。现场递交的电子光盘，将刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，在封口处加盖投标人单位章（鲜章）。不要在光盘盘面上粘贴标签，应使用记号笔在盘面上标注单位名称。
（2）未按本章第（1）项要求密封和加写标记的投标文件，视为未按要求提交。
7.7、电子投标文件的修改与撤回：
（1）在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。
（2）修改的投标文件应按照本章有关电子投标文件规定进行编制、密封、标记和递交。
7.8、电子开标及投标文件解密：
（1）投标人需在到开标现场递交1份电子投标文件（光盘），确保电子投标文件（光盘）与网上上传的电子投标文件一致，若出现不一致，以网上上传的投标文件为准。
（2）电子文件开标顺序：按照电子招标投标交易平台自动提取所有投标人的顺序当众开标。
（3）采购人宣布开启电子投标文件后，投标人按照电子文件的开标顺序上前，使用投标人编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密。

（八）投标有效期

1、自开标之日起，投标有效期为90天。投标书的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，招标公司有权拒绝。

2、特殊情况下，在投标有效期满之前，招标公司可以以书面的形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

（九）投标费用

1、代理服务费依据｛计价格（2002）1980号文国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》｝的规定按向中标人收取。

2、投标人无论参与此项投标的结果如何，均自行承担其费用。

（十）投标保证金

1 投标保证金的形式：（1）电汇；（2）网银（不接受现金）。

2 投标保证金的金额：15000.00元（大写：壹万伍仟元整）。
3 提交时间及提交地点：递交投标文件截止之日前，提交到泸水市公共资源交易中心并办理相关手续，到账时间以保证金实际到账时间为准，未按时到账的保证金无效。

4 提交投标保证金的银行及账号：

开户名：泸水市公共资源交易中心

开户行：中国建设银行股份有限公司怒江州分行营业室

帐　号：6232813990000001521

市公共资源交易中心申请纠错联系人及其电话：官女士，0886-3633668

建行银行怒江分行保证金缴纳后未到账原因查询联系人及联系电话：鲍女士，0886—8887048

北京筑龙信息技术有限责任公司技术支持 (服务QQ):400-9618-998

注意事项：

缴纳投标保证金必须从投标企业基本账户转至泸水市公共资源交易中心账户；

转账凭证上备注栏内必须注明招标项目名称、投标企业名称，若分标段招标的，还必须注明所投标段名称; 

投标人于保证金转账后持相应缴纳凭证及开户许可证复印件（加盖投标企业鲜章）至泸水市公共资源交易中心（怒江政务服务中心309室）提取保证金收据（原件提交到开标现场；复印件装入投标文件中）。

2、如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，投标保证金扣除代理服务费、专家评标费等开支后上缴泸水市财政局。

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内签订合同协议；

（3）签订合同协议后不能按时供货或者不能供货。
（十一）无效投标

1、投标人有下列情况之一，其投标视为无效投标。

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2、投标人有下列情况之一，其投标不仅被视为无效投标，而且投标保证金将不予返还。招标公司将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章制度的规定行使权利。投标人给招标公司造成损失的，招标公司有索赔的权利；给用户单位造成损失的，应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格证明文件不真实或提供虚假资料；

（2）投标人在有效报价期内撤回投标；

（3）投标人以任何方式诋毁其他投标人； 

（4）投标人串通投标；

（5）投标人向评标委员会成员提供不正当利益；

（6）在整个投标过程中，投标人有企图影响中标结果的其它任何活动；

（7）中标人不按要求提交中标代理服务费；

（8）中标人不按规定签订合同，不签订合同，签定合同后不能供货或不能按时供货；

（9）法律、法规规定的其他情况。

（十二）签订合同

1、评标结束，评标结果将在“云南政府采购网”上公示1天，质疑期满无疑义后，由泸水市第一人民医院和旺和招标咨询有限公司联合向中标人发出中标通知书，《中标通知书》是合同的组成部分，应遵守并执行。

2、所签订的中标合同原则以本标书合同范本为基础，并根据投标、答疑情况进行修改补充。

3、如中标人在规定的期限内未能签订合同，经泸水市政府采购管理办公室同意，招标公司可以取消该中标决定。而在此情况下，按得分排序从候选中标人中重新选定中标人或重新组织招标。

（十三）解释权

1、本次招标的最终解释权为招标公司，当对一个问题有多种解释时以招标公司的书面解释为准。

2、招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标公司对此所做解释以现行法律、法规的规定为依据。

 第三章  采购内容及相关要求
一．项目目标

充分发挥“互联网+远程继续医学教育”手段，按照国家及省卫健委“三区三州”乡村医生远程培训能力建设的要求，在泸水市建设以县级综合医疗机构为龙头的县、乡、村三级远程继续医学教育网络，重点实现向乡、村两级医疗机构辐射延伸，对所有基层医务人员开展继续医学教育培训。建立省、州、县（市）、乡、村五级远程继续医学教育培训和远程医疗会诊为一体的系统性网络平台。2021年内,为泸水市建立1个县（市）远程继续医学教育中心（以下简称继教中心）平台，完成2000人次医疗机构医务人员的培训。通过县（市）继教中心建设，并由继续医学教育中心统筹乡、村两级人员培训，重点开展对乡村医生的培训，提高泸水市基层医务人员业务能力和医疗服务的整体水平。

二．覆盖对象

本项目建设覆盖泸水市1个县（市）级综合医疗机构、2个社区卫生服务中心、7个乡镇卫生院。

三．项目整体需求

1．远程继续医学教育中心平台软件功能需求

（1）注册/信息发布 

注册：管理员统一收集并导入学员账号，设置学员登录的用户名及初始化密码，学员登录平台可以补填注册信息后开启学习平台参与学习；或学员自行注册登录，学员信息可以自动进入档案管理，各级管理员具备可以实时查看自己管辖范围内人员情况的功能。

信息发布：管理员可以后台针对最新政策及新闻、通知等实时发布信息，学员可以在前台登录观看。

（2）教学培训

结合多媒体技术，有效地把医学内容转化为继续医学教育内容，根据学员学习的层级设置不同的教学计划；根据相应的学习情况设置相应的考核练习，设有知识库辅助学习工具，学员可以自学。

①远程继续教育在线教学

★可满足不同学习内容需求，培训课程根据内容设置为多媒体、视频、微课、演练版等多种形式； 系统支持PC、移动端等多终端学习；培训内容涵盖乡镇卫生院医疗服务及66病种课件不少于130学时；需提供培训课件目录。

具备考核功能，每个课程中或结束后设置过关考核，实时检验学习效果，学员过关考核合格后方可能进入阶段性考核，阶段性考核的成绩作为项目考试成绩计入管理后台，成绩合格才算达标。

②远程直播教学

 针对实践技能操作性强的课程，通过直播教学，老师可以在线直播示教，学员根据自己的预约时间，可以通过手机端或教学点直播终端（大屏），进行在线学习。 

③远程医疗会诊及病案示例教学

构建远程医疗会诊中心和病案管理中心，通过互联网，与州/市助理全科培训基地的医疗资源进行衔接，为疑难病症提供及时远程会诊，最终实现不断提升医护人员业务水平和服务能力。 

（3）管理功能

① 远程继续医学培训管理 

A.人员管理

针对培训人员的建立学习档案，包含学员各类信息，便于管理人员进行管理查看。

B.信息发布管理

管理员通过管理后台可以发布各类信息，信息分为文本、图片等各类格式，管理员可以在后台进行编辑，实时发布，并可以发相关站内信息，通知相关人员参会。

C.课程管理 

针对培训计划，设定不同层次不同类别人员的相关培训内容供学员学习；管理员将面授及直播示教课程及时录入上传至课件库，并进行分类、整理、标签并发布，供学员可以在线观看；管理员统一上传在线直播的课程及录制的课程，学员即可学习报名， 

D.考务管理

管理员可以根据教学计划设置相关考核，可以进行抽查考核、阶段考核、结业考核。学员可以通过考试系统进行在线考核。

② 远程医疗会诊及病案管理

系统以标准化的数据加工过程，提供高效、安全、丰富的分析、监管功能。系统架构满足数据统一、统计分析、实时监管等诸多业务场景要求； 

③ 助理全科医生规范化培训管理

可以与本地的助理全科医生规范化培训管理系统实现单点登录、数据对接。

④ 统计分析及绩效管理

A.统计分析：

支持从项目、学员、授课老师等多维度进行统计分析，包括但不限于学员参培率、达标率、参考率、考试通过率，不同层级看到不同分析，并支持个性化定制。

1）远程继续医学教育培训统计

平台包含教学管理、教学内容管理、数据统计等数据；培训情况分析：包含学员的档案管理、学习情况管理、数据统计等。

2）远程医疗会诊及病案管理统计

对远程医疗体系（平台）的覆盖情况进行分析，分析内容包括：平台目前已覆盖机构的数量、地域分布、等级，平台目前已完成的业务数量及类型，平台上正在进行的业务数量、来源及类型。通过对历史数据进行挖掘识别出活跃医疗机构，以图表的形式展现出活跃医疗机构数量的变化趋势。

3）医务人员个人学习记录统计

个人学习记录包括学习内容、学习频次、学习时常、学习考核情况、学习完成情况进行统计。

（4）资源库

教学资源库由课件库、考题库组成，为平台提供培训内容、练习考核内容及知识检索。

A、课件库功能及资源

1）课件库功能  

包含课件时长、名称、类别、授课专家、上传、检索等功能，以便于管理整个中心的各个类别的课件。           

2）课件库资源

课件根据不同的教学要求设置有多媒体、视频、微课、病例演练版等多种类型，涉及乡医、乡镇卫生院卫生技术人员等各类岗位培训内容，能够满足不同类别不同层次的卫生技术人员培训需求，可为远程在线培训提供部分课程作为在线基础培训课程。

B、题库内容要求

★题库题量不少于60万；题型包括但不限于A1、A2、A3、A4、B1、C、X、填空题、判断题、问答题、名词解释、案例分析、等12种；

题库类型包括但不限于住院医师（中医、西医、全科、助理全科），三基（医师、药师、护士、医技、医院管理），执业医师（临床执业医师、临床助理执业医师、口腔执业医师、口腔助理执业医师、中医执业医师、中医助理执业医师、中西医结合执业医师、公共卫生执业医师、乡村全科助理医师）

试题在日常过程中持续更新，能够满足县域各类医务人员的学习需求。

（5）接口功能

平台预留有标准接口，可以同县域各类卫生管理系统对接，可以提供人员档案及培训数据支持。

（6）数据安全及服务保障

需要专业的技术支持团队提供技术服务，可以解决系统发生的问题和故障。能够根据用户需求的变化，对有关软件及时调整、更新、升级，可以提供7×24小时热线服务、现场支持服务、故障报告处理服务。

（7）远程继续医学教育中心平台软件移动端建设

平台应增设有移动端使用方式，以便于学员可以用手机进行报名、继续教育及示教学习、考试练习、线下班签到等，便于管理员用移动端设置签到模式及查看培训实时动态。

（8）系统部署环境要求

系统部署采用云服务器部署，服务器必须完全满足采购方功能需求，由投标方提供，采购方享受该服务但不属于实质采购内容，采购方不涉及服务器的所有权，项目服务到期后，服务器服务即止，如采购方继续使用，属另付费项目，双方另行签署服务协议。

服务器需满足下表参数要求：

	序号
	设备及软件名称
	主要性能指标
	数量
	备注

	一
	硬件设备
	 
	 
	 

	1
	数据库服务器（oracle）
	规格：2U-2路机架式服务器 ；处理器：不低于5218N 2.3G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M 缓存, Turbo, HT (110W) DDR4-2666；内存：256GB 内存（DDR4） 

RAID卡：PERC H730P RAID 控制器, 2Gb NV 缓存；硬盘：6*600GB 15K（SAS）；RAID10 ；网卡：4*千兆电口HBA；冗余电源、风扇 ；支持服务器虚拟化功能 ；操作系统：CentOS 7 64位
	1
	

	2
	应用服务器

（虚拟化）
	规格：2U-2路机架式服务器 ；处理器：不低于5218N 2.3G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M 缓存, Turbo, HT (110W) DDR4-2666；内存：256GB 内存（DDR4） 

RAID卡：PERC H730P RAID 控制器, 2Gb NV 缓存

；硬盘：8*600GB 15K（SAS）；RAID10 ；网卡：4*千兆电口HBA；冗余电源、风扇 ；支持服务器虚拟化功能 ；操作系统：CentOS 7 64位
	1
	

	3
	存储服务器

（备份）
	规格：2U-2路机架式服务器 ；处理器：不低于 4216 2.1G, 16C/32T, 9.6GT/s, 22M 缓存, Turbo, HT (100W) DDR4-2400；内存：32GB 内存（DDR4） RAID卡：PERC H730P RAID 控制器, 2Gb NV 缓存；硬盘：6*2T 10K（SAS）；RAID10 ；网卡：4*千兆电口HBA

；冗余电源、风扇 ；支持服务器虚拟化功能 ；操作系统：CentOS 7 64位
	1
	

	二
	软件
	
	
	

	1
	数据库软件
	开源
	
	

	2
	操作系统
	开源
	
	

	3
	应用中间件
	开源
	
	

	4
	前端代理
	开源
	
	

	5
	内存型数据库
	开源
	
	


2.县（市）远程继续医学教育中心平台县（市）节点硬件

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	电脑主机
	不低于i5-9400F 16G 256G SSD+1T RX550X 4G 独显
	1
	台
	

	
	电脑显示器
	27英寸 IPS屏
	1
	台
	

	
	视频采集卡
	HDMI高清视频采集卡2路1080P内置
	1
	个
	

	2
	摄像机
	HDMI或USB输出接口；支持TF卡视频录制，最大支持256GB；最大支持4K（3840*2160）30FPS视频录制，带音频（音频可关闭）1/2.3”图像传感器，Sony Exmor R CMOS;支持数字变焦 Support Digital Zoom ；带遥控器Include remote control without button cell ；HDMI全高清视频输出高达2160P30/25/24fps, 1080P60/50/30/25fps,1080i60/50fps,720P60/50fps，HDMI实时输出不带音频；USB输出1080P 30FPS，带音频；支持拍照保存到TF卡，最大分辨率4000*3000px；支持HDMI输出照片、视频回放，视频回放可带音频；HDMI输出需单独电源供电；USB输出可USB直接供电；C/CS镜头接口，可更换镜头；支持视频循环录制 Support Loop recording；
	2
	台
	

	
	摄像机云台三角架
	摄像机云台三角架 快装板 套件 转接头
	2
	个
	

	3
	导播台和编码推流器
	小型切换台多机位，视频输入接口总数4，输出接口总数2，辅助输出接口总数1，音频输入接口总数

2 x 3.5mm立体声小型插孔，音频输出接口总数无，仅限于加嵌音频。时间码接口无，HDMI视频输入4路HDMI A类，可切换10bit HD。2通道嵌入式音频。视频输入再同步，所有4路HDMI输入。帧率和格式转换器，所有4路HDMI输入均配备。HDMI节目输出
	1
	台
	

	
	导播显示器
	275E1S QHD 2K屏 27寸
	1
	台
	

	4


	无线麦（夹领）
	无线麦（夹领）
	2
	套
	

	
	无线话筒
	无线话筒
	2
	套
	

	
	无线话筒电池
	5号充电电池4节
	4
	套
	

	5
	数字调音台
	12路调音台多路控制带效果
	1
	台
	

	6
	监听耳机
	三角专业监听头戴式耳机
	1
	台
	

	7
	直播演播灯
	直播演播灯
	4
	套
	

	
	灯光支架
	灯光支架
	4
	个
	

	8
	显示器
	65英寸 4K 商业显示ECO节能 
	2
	台
	

	
	显示器支架
	可调节电视支架
	2
	台
	

	8
	扬声器
	2.0声道 电脑音箱 多媒体音箱 蓝牙音箱 木质音响
	1
	对
	

	9
	电源插排
	电源插排
	5
	个
	

	10
	音、视频线材
	视频信号线、延长线、转接头、接插件
	1
	批
	

	11
	全向麦克风
	适用40平米360度拾音
	1
	台
	

	12
	打印机
	多功能三合一黑白激光一体机 （打印 复印 扫描）
	1
	台
	

	13
	高拍仪
	高拍仪 1800万像素定焦 A3/A4文档 扫描仪
	1
	台
	

	14
	医疗显示屏
	2M灰阶G22,20寸
	1
	台
	


3.县（市）远程继续医学教育中心平台乡镇（社区）节点硬件

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	电脑主机
	不低于i5 10400F/8G内存/1T硬盘/无光驱/GT730 2G独显/256GSSD
	1
	台
	

	
	电脑显示器
	23英寸
	1
	台
	

	2
	摄像机
	高清HDMI摄像头USB工业相机显微镜电脑直播电视投影仪教学4K视频录制1600W拍照 8-50MM变焦升级款，带麦克风
	1
	台
	

	
	摄像机云台三角架
	摄像机云台三角架
	1
	个
	

	3
	显示器
	65英寸 4K 商业显示ECO节能 
	1
	台
	

	
	显示器支架
	可调节落地电视支架
	1
	个
	

	4
	电源插排
	10A
	2
	个
	

	5
	视频线材
	10M
	1
	批
	


4.示教医学教学设备模型

用于医务人员临床基本技能、基础知识、基础理论的培训练习，涉及内、外、妇、儿等常见临床基本技能操作练习，同时也作为基层师资临床技能培训的教具，场地可用示教直播电教室。

	序号
	名称
	主要功能
	数量

	1
	综合穿刺模拟人
	1.成年男性头颈、躯干部模型，体表标志明显，采用高分子环保材料制成；

2.可进行颈内静脉穿刺；

3.可进行锁骨下静脉穿刺；

4.可进行股静脉穿刺 ；

5.可进行腹膜腔穿刺，穿刺部位有：1、脐与左髂前上棘连线中外1/3交界处  2、脐与耻骨联合连线中点上方1.0cm、偏左或偏右1.5cm处  3、脐水平线与腋前或腋中线之延长线的交点 ；                                                                                                                           6.可进行胸膜腔穿刺，穿刺部位为左侧腋前线第五肋间；

7.可进行髂骨骨髓穿刺，穿刺部位为右髂前上棘；

8.可进行肝脏穿刺，穿刺部位为右侧腋前线第八、九肋间；

9.可进行心内注射，穿刺部位为剑突与左肋弓缘夹角处；

10.可进行心包穿刺，穿刺部位为剑突与左肋弓缘夹角处；

11.以上穿刺术，穿刺落空感明显，操作正确后有相应的内容物流出 ；                                                                                  12.可进行术前无菌术操作；

13.可触及股动脉搏动；

14.可触及颈动脉搏动 ；                                                                            

15.同一穿刺部位可反复进行练习；

16.皮肤、血管和各种穿刺囊腔均可更换 ；                                        
	1

	2
	心肺音听诊模拟人
	1.本模型为成年人上半身，解剖结构完整，包括锁骨、胸锁关节、胸骨、肋骨、肋间隙等，便于操作定位；

2.采用高分子材质，环保无污染，仿真度高；

3.模型多个部位同时发出不同的心肺声音，在模型内部正确传导发声与真实临床环境相一致；                                                                         4.支持多人同时用专用听诊器在多个部位进行听诊；

5.坐位或卧位，老师从听诊遥控器上确认心脏听诊音或肺部听诊音，学生必须在正确的位置听诊方可作出判断；

6.提供192 种心音、81 种肺音及肠鸣音，便于学员掌握听诊技术；

7.模型包含外放音频接口，在群体教学时可以通过外接功放喇叭扩音播放音源；

8.配备液晶显示遥控器, 方便教学操作；
	1

	3
	支气管内窥镜操作模型
	1.模型为成年人上半身，形态逼真；

2.采用高分子材质，环保无污染，仿真度高；

3.头部可后仰及左右摆动，便于操作；

4.可进行以下操作：

* 光学纤维支气管镜检查；

* 硬质支气管镜检查；

* 光学纤维镜向导鼻腔；

* 喉镜检查行口腔气管插管；

* 经口气管插管；

5.气管、支气管树富有弹性、柔韧性；鼻腔较宽敞、柔软，最大程度减少了对仪器损伤的可能；

6.进行硬质支气管镜、喉镜检查时错误操作压迫牙齿力度过大时，有语音报警提示；

7.可用听诊器置于肺部听诊，确定导管的位置；

8.可经鼻腔行光学纤维支气管镜检查，鼻腔较宽敞、柔软，气管、支气管树富有弹性、柔韧性，最大程度减少了对仪器损伤的可能；

9.可行硬质支气管镜检查；

10.经口气管插管，操作压迫牙齿力度过大时，有语音报警提示；
	1

	4
	拆线换药模拟人
	1.模型为成年人，解剖结构清晰，可触及锁骨、胸骨上切迹等，质感真实；

2.采用高分子材料制成，环保无污染、仿真度高；

3.实现外科基本技能训练操作：可进行伤口清洗、消毒、缝合、包扎、换药、拆线等练习；

4.头部、上腹部有两处创面，可进行多次操作，腹部模块可更换；

5.可进行无菌操作技术；
	1

	5
	上肢外科基本操作模型
	1.模型为成年人左手臂，形态逼真，触感真实；

2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高；

3.行外科切开、缝合、打结、包扎、拆线等基本技能训练；

4.皮肤分层明显，切开皮肤以后可暴露红色的肌肉组织；

5.缝合后痕迹不明显；

6.可反复进行练习；

7.模型提供手术切口，还可自行在其他部位切开进行缝合练习；
	1

	6
	下肢外科基本操作模型
	1.模型为成年人下肢，形态逼真，触感真实；

2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高；

3.行外科切开、缝合、打结、包扎、拆线等基本技能训练；

4.皮肤分层明显，切开皮肤以后可暴露红色的肌肉组织；

5.缝合后痕迹不明显；

6.可反复进行练习；

7.模型提供手术切口，还可自行在其他部位切开进行缝合练习；
	1

	7
	多技能外科操作组合模型
	1.模型为外科综合技能训练模块的组合产品,主要用于外科切开、缝合、打结训练；

2.模型配有防滑底座可固定模型便于操作；

3.皮肤缝合模块、肠管吻合模型均可更换，操作方便；

4.皮肤缝合模块 ；                                                                                                                                            *可练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能；

* 皮肤模块具有弹性和柔韧性，可进行多次练习；

* 皮肤分层清晰，质感真实，具有真实的组织张力；

* 可自行在任何部位进行切开缝合练习；

5.打结训练器；

* 独特的打结训练设计，由透明材质制成，方便示教以及自我评价；

* 可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法；

* 可练习的打结种类：单结、方结、三重结和外科结，辨认假结、滑结；

* 独特的磁力系统模拟不同大小的组织拉力，并可模拟脆弱易损伤的组织；

* 充满血液的模拟血管富有弹性，操作时真实感强；

* 模拟血管可更换，操作方便；

* 特殊的凹槽设置，易于安装、更换，方便携带；

6.肠管吻合模型；

* 双层肠管模型，形态逼真，质感真实；

* 具有模拟的粘膜层和浆膜层，适合演练各种肠吻合技术，如肠管的切开，分层缝合、打结、拆线等；

* 模型采用特殊材质制成，具有超强的韧性及弹性，可进行上百次的训练；

* 材料防水，在吻合完毕后，可注入水以检验吻合效果

* 长度为260mm，直径 20mm；
	2

	8
	腹腔镜手术技能训练器
	腹腔镜手术技能训练系统通过图像采集器将模拟器内部的图像采集，传输到液晶显示器上，模拟器上设有两个相对独立的操作空间，手术器械通过多个模拟TROCAR 插入模拟器内部进行相关模块操作训练。专门用来训练医师的腹腔镜基本微创手术技能的医学教学系统，可用于医科大学、医院培训腹腔镜手术操作练习或演示使用。

产品特点：

1.系统支持8个trocar口位置，可以任意位置练习；

2.支持摄像头0度镜，30度镜模拟，可以任意切换，摄像头可以360度转动

功能模块；

三维定位训练：

将环状物从A柱上取出，套放在其他立柱上，每组立柱的长短不相同，训练学员三维定位能力。

手眼协调训练：

将不同颜色、大小的珠粒分别从栏内取出，归类放到指定栏内，训练学员定位能力和手眼协调能力。

缝合打结训练：

● 训练正确使用持针器，并选择正确进针位置；

● 训练临床各种打结方法，单节、方结、外科结等；

● 训练体内缝合技能，如连续缝合，间断缝合；

钛夹钳夹训练：

训练腹腔镜下钛夹操作，训练在复杂环境下安全钳夹血管和胆管；

肠管吻合训练：

训练利用不同方法将断段肠管吻合，进行肠管吻合术训练；

剪切技能训练:

训练在不断撕裂双层膜内膜的情况下将外膜剪切成指定的形状训练腹腔镜下剪切技能技巧；

套圈训练：

可训练腔镜医师在操作过程中的双手稳定性；

硬件配置：

高清显示器 1台；

● 产品类型：LED显示器，广视角显示器；

● 屏幕尺寸：21.5英寸；

● 最佳分辨率：1920x1080；

● 屏幕比例：16:9（宽屏）；

● 高清标准：1080p；

四轮推车操作平台 1套；

采集摄像机 1个；

模拟手术器械：

● 直分离钳 1把；

● 弯分离钳 1把；

● 持针器 1把；

● 弯剪1把；

操作模块：

● 三维定位训练模块 1个；

● 手眼协调训练模块 1个；

● 缝合打结训练模块 1个；

● 钛夹钳夹训练模块 1个；

● 肠管吻合训练模块 1个；

● 剪切技能训练模块 1个；

● 套圈技能训练模块 1个；
	1

	9
	妇科检查操作模型
	1.模型为成年女性下腹部，标准的妇科检查膀胱截石位；

2.提供正常和异常子宫及附件，更换简易，肌瘤及囊肿可以通过注入空气调节大小；

3.模型由主体与以下配件组成：

 *正常子宫，同时可以演示子宫后倾；

 *妊娠早期子宫；

 *子宫肌瘤Ⅰ（肌壁间）；

 *子宫肌瘤Ⅱ（浆膜下）；

 *卵巢囊肿Ⅰ（乒乓球大小）；

 *卵巢囊肿Ⅱ（网球大小）；

 *输卵管积水 ；

4.可行子宫触诊；

5.可行宫颈、阴道镜检；

6.可行直肠指诊；

7.可行双合诊、三合诊检查；

8.可行阴道镜检；
	1

	10
	孕妇腹部触诊及胎心监护模型
	1.模型为孕妇躯干，形态逼真，高分子环保材料制成，肤质仿真度高 ；                 

2.用于四步触诊，骨盆外测量，胎心监护和乳房护理等多种练习；

3.四步触诊法：子宫内的大小可调节，使胎儿和母亲模拟更为逼真，可选配带有胎膜的胎儿，练习右枕前（ROA）左枕前（LOA）右枕后（ROP）左枕后（LOP）胎位等触诊；

4.通过充气气囊，可将适量的气体注入羊膜内，模拟不同的孕周 ；                                                                                                                                           5.胎心监护：胎心音可分别调节，胎心频率范围60—200次/分，胎心音可内放、外放 ；                                                                 

6.电子盒内置，便于考核训练；

7.可进行乳房护理练习 ；                                                                                                                                8.精确的骨架结构，骨盆测量如同真人，可行骨盆外测量；
	1

	11
	乳腺癌视诊与触诊操作模型
	1.模型为成年女性躯干，体表标志明显，包括：两侧的锁骨、腋窝和乳房，便于操作定位；

2.采用高分子材料制成，环保无污染，乳房触诊仿真度高；

3.模型提供以下病变；

* 结    节：质地坚硬，表面不光滑，可视为恶性肿瘤;质地相对柔软，表面平滑，可视为良性肿瘤；

* 淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结节；

* 乳头的改变：乳头凹陷，乳头破溃及血性液体溢出；

* 皮肤的改变：皮肤凹陷，桔皮样外观，炎性乳癌；

4.乳腺病变的鉴别和诊断；

5.针对女性乳腺常见疾病进行自我检查 ；                
	1

	12
	儿科常用体格指标测量模拟人
	1.模型为6个月大小的婴儿，体表标志明显，便于操作；

2.可进行儿科常用体格检查法进行测量；

3.儿科常用体格指标测量：身长、体重、头围、胸围、腹围、上臂围、皮下脂肪，测量值均在该月龄的数值范围内；

4.可练习婴儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、皮肤护理等多项护理操作 ；                          
	1

	13
	新生儿全身注射模拟人
	1.模型为新生女婴，可进行全身静脉注射及基本护理练习；

2.静脉血管和皮肤均可更换，操作方便，经济实用,可反复进行练习；

3.静脉注射：正确穿刺时落空感明显并有回血产生，可穿刺部位有；

* 左右臂：肘正中静脉、腋窝处的静脉；

* 右腿：大隐静脉、腘静脉；

* 颈部和头部：颈外静脉、头皮静脉；

4.静脉穿刺成功后可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项护理操作，并可真实注入液体；

5.逼真的脐部可以进行多次导管插入练习，而且回流的血液会验证穿刺是否准确

6.鼻和口可以进行练习插胃管；

7.可练习纸尿裤的穿戴及会阴部的护理；

8.可练习新生儿护理；
	2

	14
	幼儿模拟人
	1.幼儿模型，四肢关节灵活，解剖结构完整；

2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高；

3.胸皮可打开，可以观察内脏，有逼真的肋骨、双肺、心脏、胃、肝；

4.可行气管插管术及护理；

5.心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物；

*可行胸外按压；

*可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道；

*可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏；

6.鼻饲：操作正确可抽出模拟胃液 ；                                                                                                                   7.可进行洗胃练习；

8.大、小隐静脉注射、可触及桡动脉搏动、肱动脉，触及股动脉搏动进行股静脉穿刺可触及桡动脉、肱动脉、股动脉搏动；

9.导尿术：设有可互换的男女生殖器，正确操作可导出模拟尿液；

10.骨髓穿刺落空感明显，可抽出模拟骨髓；

11.可进行右臂三角肌、两下肢股外侧点可实现肌肉注射；

12.造瘘口护理，灌肠(10-20ml）；

13.可练习幼儿穿衣、擦浴、清洁五官、皮肤护理等  ；                                                                                            14.静脉穿刺：可选择不同类型的穿刺针进行训练，操作穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习；

15.静脉注射手臂、骨髓穿刺模块、外皮及肌内、皮下注射模块均可更换 ；                                                                         
	1

	15
	儿童模拟人
	1.儿童整体人模型（男童、女童），关节灵活，可摆出各种姿势，采用高分子材料制成，环保无污染；

2.异物清除术：可练习异物坠入气道的处理及护理；

3.鼻饲：鼻导管给氧、鼻饲及经口喂养，操作正常可抽出模拟胃液；

4.注射练习：用于三角肌、股外侧肌、臀大肌等部位肌内注射练习，腹部胰岛素注射练习；

5.腹壁可替换（男/ 女）：女童腹壁有一阑尾切除术后瘢痕，男童腹壁有一疝修复术后瘢痕；

6.可练习气管切开护理、男女导尿、膀胱冲洗、造瘘口护理、伤口缝合及护理等操作；

7.学龄前儿童日常护理：五官清洁、口腔护理、儿童穿衣、儿童起居、儿童洗浴等多项护理； 
	1

	16
	儿童手臂静脉注射操作模型
	1.模拟6岁大小儿童的手臂，设有手臂肘前区和手背部的静脉血管；

2.静脉穿刺练习：

* 正确穿刺时落空感明显并有回血产生；

* 静脉穿刺成功后可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项护理操作，并可真实注入液体；

3.三角肌肌内注射；

4.三角肌下缘皮下注射；

5.静脉血管和皮肤均可更换，操作方便，经济实用；
	2

	17
	双侧婴儿头部注射操作模型
	1.完整的婴儿头模型、颈、肩部，形态逼真；                                                                                                          2.采用高分子材料制成，环保无污染；

3.有完整的婴儿头皮静脉网；

4.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后有回血，并可进行输液等练习；

5.可反复进行练习；

6.特殊的背部设计，可方便更换皮肤和血管；
	2

	18
	儿童洗胃模型
	1.模型为儿童头颈及躯干上部，解剖结构精确，口腔内有牙、舌、悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉等解剖结构，具有气管、支气管、左右肺脏、心脏、食管、胃、膈、肝脏、胆囊、胰腺以及小肠、结肠等结构。解胸腹部外皮为透明外壳，便于示教；

2.模型高强度透明材料制成，可全程观察胃管进出胃腔的过程，胃管头端的位置，灌洗液在胃腔内的冲洗情况；

★3.模型一侧颊部设有透明示教区域，可清晰准确的见到口腔及悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉等解剖结构，头部可旋转，并可向一侧旋转45°； 

4.模型可实现洗胃时多种体位：仰卧、左侧半卧位；

5.可进行洗胃练习：经口鼻洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法；

★6.模型可模拟消化道出血，透明的胸部可清晰观察出血状态，真实再现临床状态，出血量的大小可控制调节，可进行三腔二囊管操作训练和考核；

★7.当胃管插入时均会显示每到一个关键解剖部位均可在控制仪上进行语音提示：贲门、胃体、幽门、十二指肠并以灯光体现，对操作者有学习引导性作用，也可以进行考核；

★8.模型头可后仰,可行儿童气管插管；

★9.模型具有瞳孔示教：可在控制仪上根据操作的需求自动设置瞳孔的状态，瞳孔可根据设置的病情性质转变：瞳孔散大、瞳孔缩小、瞳孔正常；可按照演示有机磷中毒的病情来转变瞳孔变化等生命迹象；

★10.模型具有颈动脉搏动功能：可根据需要或病例在控制仪上设置动脉的频率大小和强弱；

11.可训练胃肠减压术，胃液采取术, 十二指肠引流术, 鼻饲；氧气吸入；口腔护理；经口经鼻吸痰术及气管切开护理等操作；
	1

	19
	半身心肺复苏操作模型
	1.成年男性上半身模型，解剖标志明显，采用高分子材质，环保无污染；

2.执行标准：《2015美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》；

3.心肺复苏术：头可后仰，可行胸外按压、仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道、口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏；

4.全程电子监测多项指标：按压深度、按压频率、按压位置、潮气量等；

5.瞳孔可示教，一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常；
	2

	20
	高级成人气管插管操作模型（带电子监测）
	1.成年男性模型，解剖标志明显，采用高分子环保材质制成；

2.仰卧位，可行仰头举颏、可后仰练习清除呼吸道异物；

★3.模型可配合手机或平板云平台APP使用，可通过云平台用手机或平板直接下载客户端，安卓和IOS平台均可使用；

4.可行经口、鼻气管插管操作并在手机等移动终端显示操作结果，并显示操作位置；

★插入气道供气可使双肺膨胀，手机或平板有位置演示，且云平台有语音播报；

★插入食管供气可使胃膨胀，手机或平板有位置演示，且云平台有语音播报；

★喉镜压迫牙齿力度过大，手机或平板有位置演示，且云平台有语音播报；

5.可进行鼻饲操作练习；

6.可练习下胃管，胃部透明便于观察胃管插入的位置；

★7.插管操作成功后，颈动脉可自主搏动；

8.可进行瞳孔示教， 一侧瞳孔正常，一侧瞳孔散大；

9.可反复进行练习；

★10.模型与手机或平板通过蓝牙无线连接，操作方便简单；

11.云平台APP发布新版本后，可自动识别，客户可自行选择在线升级，可第一时间感受软件带来的新功能和优质体验；
	1

	21
	儿童心肺复苏模拟人
	1.本模型为儿童整体人，解剖标志明显，乳头、剑突逼真，便于操作定位；

2.具有真实儿童的仿真结构，有完整的口鼻腔仿真结构，正确开放气道后，可实现口对口人工呼吸或口对鼻呼吸，并可见胸廓起伏；

3.头可左右摆动，水平转动180 度；

4.瞳孔示教（一侧散大，一侧正常）；

5.气管插管术：气管插管时，可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，插入喉镜时，舌体可推向左侧并能观察声门或会厌，操作成功后，连接简易呼吸气囊进行供气可见胸廓起伏；

6.心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，左右摆动，并能水平转动180度，便于清除呼吸道异物；

*可行胸外按压；

*可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道；

*可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏；                                                                   7.心肺复苏操作，模型执行<<美国心脏学会2015国际心肺复苏 &心血管急救指南标准>>；

8.操作过程中控制盒会实时监测操作，吹气时间与按压频率实时显示；

9.全程电子监测多项指标：按压深度、按压频率、按压位置、吹气量等；

10.操作模式可随意调节:训练模型、考核模式；

11.模型电子控制盒采用触屏控制，方便耐用；
	1

	22
	婴儿心肺复苏模拟人
	1.模型为六个月大婴儿，解剖标志明显，便于操作定位；

2.采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高；

3.执行标准：《2015 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》；

4.心肺复苏术：

*行胸外按压；

*通过仰头抬颈法、仰头举颏法、双手抬颌法三种方式开放气道；

* 配置电子监测系统，液晶显示屏:可监测吹气量、按压位置，按压深度及频率等；

* 婴儿心肺复苏术：可行口对口人工呼吸、简易呼吸器辅助呼吸，操作正确后胸廓有起伏，符合婴儿生理特点；

5.模型胸部：安装有人工可置换肺；

6.触及两侧肱动脉搏动；
	1

	23
	高级新生儿插管操作模型
	1.模型为完整的新生儿，形态逼真，解剖标志明显，可进行多项急救、护理操作；

2.采用高分子材质，环保无污染，仿真度高；

3.将头后仰，口、咽、喉呈现一条直线，持喉镜插入口腔，可暴露舌、牙齿、悬雍垂、会厌、声门等解剖结构；

4.可行经口气管插管操作；

5.执行标准：《2015 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》；

6.心肺复苏术：

*行胸外按压；

*通过仰头抬颈法、仰头举颏法、双手抬颌法三种方式开放气道；

*可行口对口人工呼吸、简易呼吸器辅助呼吸，操作正确后胸廓有起伏；

7.可练习插胃管,在插胃管时，腹部亦会有明显的起伏；

8.可进行鼻饲，测肛温，鼻导管给养的操作；

9.可练习婴儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、脐部护理、测量体重、胸围、腹围、头围、皮肤护理等多项护理操作；
	1

	24
	幼儿窒息模型
	1.本模型为幼儿上半身，解剖标志明显，可触及肋骨、胸骨、剑突、脐部；

2.采用高分子材质，环保无污染，仿真度高；

3.配有不同形状、大小的异物，可模拟不同程度的呼吸道异物阻塞 ；                                                                          可练习 Hei mlich 法（海姆立克）、背部拍击法、胸部手指猛击法等各种排除呼吸道异物的方法；

4.可练习背部拍击法、胸部手指猛击法；
	1

	25
	婴儿窒息复苏模型
	1、本模型为婴儿整体人，解剖标志明显，可触及胸骨，肋骨和肩胛骨，便于操作定位；

2、采用高分子材质，环保无污染，仿真度高；

3、模型仰卧位，头可后仰；

*可行胸外按压；

*可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道；

*可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏；

4、可模拟正常的气道阻塞；

5、可模拟气道贯通时的胸部扩张；

6、可模拟窒息，异物阻塞气道等症状；

7、配有不同形状、大小、性状的异物，可模拟不同程度的呼吸道异物阻塞；

8、可练习Heimlick （海姆立克）、背部拍击法、胸部手指猛击法；
	1

	26
	成人男性护理模拟人—艾米
	1.本模型为成年整体人，高分子环保材料制成，胸皮可打开，观察真实大小的胸廓前壁以及内脏包括心、胃、肺、肝； 

2.关节灵活，可实现去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种体位；

3.床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法；

★4.心肺复苏术

*执行标准：《2015 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》；

*头可后仰，可行胸外按压、仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道、口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏；

5.瞳孔观察示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常；

6.挤压红色气囊可触及颈动脉搏动；

7.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液；

8.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为200ml；

9.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液；

10.灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200ml；

11.压疮护理：淤血红润期、溃疡期两个临床分期，可进行伤口的评估、测量与清洗；

12.造瘘口护理：可进行结肠、回肠的造瘘口清洗，冲洗液可储存；

13.注射给药；

*静脉注射：可用不同类型的穿刺针，穿刺成功后有回血，可进行静脉输液练习；

*肌肉注射：臀部、股外侧；

*皮下注射：上臂三角肌；

14.可注射真实药液，注射部位皮肤、血管和注射模块均可更换；

15.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外耳道冲洗、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、口腔护理等多项护理操作； 
	1

	27
	女性护理模拟人—安娜
	1.模型为成年女性，高分子环保材料制成，肤质仿真度高；

2.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种；

3.床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法；

4.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液；

5.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为200ml；

6.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液；

7.灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200ml；

8.造瘘口护理：可进行造瘘口清洗；

9.口腔护理: 有活动义齿；

10.气管切开术后护理；

11.乳房护理；

12.肌内注射：上臂、臀部均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换；

13.可练习腹部胰岛素注射；

14.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作；
	1

	28
	高仿真静脉注射操作手臂模型
	1.模型为成人左手臂，由8条模拟血管构成完整的静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉和手臂静脉网等；

2.解剖标志明显，便于操作定位，高分子环保材料制成，肤质仿真度高；

3.带有血液循环模拟装置，采用液晶屏显示，内置模拟血液，可设置不同的血管压力，范围为1%-100%，可模拟不同的回血速度；

4.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，成功后可有回血，并可进行注射、输液、抽血训练；

5.扎止血带位置正确与否有电子监测，可完整考核整个静脉输液流程；

6.肌内注射：三角肌部位；

7.皮下注射：三角肌下缘部位；可注入药液，模拟真实的临床环境；

8.控制盒内置锂电池，可方便携带野外操作使用；
	1

	29
	成人动脉穿刺操作模型
	1.高分子材料制作的皮肤给人以真实的感觉；

2.可触及挠动脉搏动；

3.有电动循环系统，模拟动静脉血液循环，可以根据教学情况调整收缩压、舒张压及脉搏频率数值；                                                                      

4.界面选择脉搏强度键，模拟整体情况设定动脉搏动的强度 ；                                                                                                 5.界面选择脉搏心率键，模拟整体情况设定动脉搏动频率；                                                                                                   6.练习时可设简、易、难来练习动脉穿刺操作 ；                                                                                                             7.动脉穿刺：正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，并有模拟血液喷出；

8.可练习动脉血气分析；

9.可反复进行练习；
	1

	30
	穿戴式臀部肌内注射操作模型
	1.模型设计精巧，可穿在学员身上,可真实感受临床环境；

2.髂嵴、臀裂、髂前上棘、大转子等体表标志解明显，便于操作定位；

3.肌内注射，允许注入模拟药液，药液可方便的排出；

4.可以使用不同规格的注射器注射，设有安全防护设置，防止练习时被扎伤；

5.可反复进行练习；
	1

	31
	吸痰操作模型
	1.模型为成人头至肩部，左侧面部可打开，可直接观察口腔、鼻腔、咽喉的解剖结构，并可动态观察吸痰管插入过程；

2.解剖结构精确，包括：鼻腔、上、中、下鼻甲、及鼻道，口腔、舌、牙、咽、喉、食管、透明气管、支气管等结构；

3.经鼻、口、气管切开处吸痰术，操作正确可以吸出模拟痰液；

4.气管切开术后护理；

5.可用真实负压吸痰器进行吸痰操作；

6.模拟痰液可以放入口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧；
	1

	32
	透明洗胃操作模型
	1.模型为成年男性上半身，利用体位垫可实现洗胃时的多种体位：仰卧位、左侧卧位、坐位；

2.解剖结构精确，包括牙、舌、悬雍垂、气管、支气管、左右肺脏、食管、胃、膈、胆囊、胰腺、脾、十二指肠、结肠等结构；

3.胸腹部外皮为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程；

4.真实大小的透明胃，能容纳300ml的液体，可在操作时观察胃管进出胃腔的全过程；

5.模型使用完毕，消化道内残存液体可方便的从专用管道排出；

6.洗胃术：经口、鼻洗胃器洗胃法，电动吸引洗胃法，胃管洗胃法，洗胃机洗胃法；

7.胃肠减压术、胃液采集术、十二指肠引流术、双气囊三腔管压迫术；

8.鼻饲术、氧气吸入、口腔护理、经口经鼻吸痰术、气管切开术后护理等多项护理操作；

9.瞳孔：瞳孔缩小提示有机磷类杀虫药或氨基甲酸酯类杀虫药中毒等；瞳孔散大提示阿托品或莨菪碱类中毒等，学生可根据中毒类型的不同选择相应的洗胃液

10.★ 带有灯光警示系统，可提示1.肝总管   2.胆囊底   3.胆囊体   4.十二指肠曲部 ；                                      
	1

	33
	男性导尿操作模型
	1.模型为常规导尿操作体位，男性阴茎形象逼真手感真实；

2.成人男性尿道全长约16-22cm具有真实的三个狭窄两个弯曲；

3.导尿术：

* 操作时与真实环境一样会遇到阻力，如果操作手法不正确，插管将会很困难；

* 当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出；

4.可进行留置尿管练习；

5.可进行膀胱冲洗 ；
	1

	34
	女性导尿操作模型
	1.模型为女性成人仿真盆会阴部，高分子环保材料制成；

2.女性外阴部形象逼真，分开小阴唇可显露尿道口、阴道口和阴蒂，尿道粗、短、直，约3-5cm；                                                  

3.导尿术：插管时会遇到真实的阻力，导管进入膀胱会有模拟尿液流出；

4.可进行膀胱冲洗、留置导尿的示教、练习；

5.配有透明体位垫；

6.可反复进行练习；
	1

	35
	血压测量操作手臂模型
	1.模型由成人手臂、血压计、听诊器等组成，是进行血压测量训练的理想产品；

★2.模型可配合手机或pad云平台APP使用，可通过云平台用手机或pad直接下载客户端，安卓和IOS平台均可使用；

★3.可在手机或pad终端设置脉搏开关，血压、脉搏测量可同时练习，也可单项练习；

★4.可以根据教学情况可在手机或pad终端调整收缩压、舒张压、脉搏频率数值及音量的大小；

5. 收缩压和舒张压在0-300mmHg之间，血压设定值十分精确，脉搏频率在0-250次/分之间；

6.血压测量：具有Korotkoff Gap音；

7.可触摸桡动脉搏动，进行脉搏测量；

8.可进行三角肌肌内注射；

9.可进行皮下注射；

★10.模型与手机或pad通过蓝牙无线连接，操作方便简单，

11.云平台APP发布新版本后，可自动识别，客户可自行选择在线升级，可第一时间感受软件带来的新功能和优质体验；
	2


注：上述各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标，同时填写技术规格偏离表。

第四章  合同书范本

合同编号：

签字日期：

签字地点：

发包方：（甲方）                        

承包方：（乙方）                        

甲乙双方根据纳入怒江州政府公开招标采购项目的结果，在招标文件规定范围内，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、设备(产品) 详细内容（技术参数和详细配置不够填写须另作附件）

	名称
	品牌型号
	规格/配置/参数
	制造商及产地
	数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


二、随机资料和配套附属设备要求

货到验收时必须提供产品合格证书原件、必须提供产品授权委托书原件，当地质检部门出具的检验合格报告，随机资料和配套附属设备必须齐全，否则采购人有权拒接。

三、安装调试要求

设备安装调试（或项目建设）符合 投标产品制造验收 标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

四、配套设备、备品备件（含易损件或消耗品）要求及长期供应优惠条件

五、合同总价（人民币大写）：                                

（小写）：¥                              

以上价格为甲方指定地点统一交货价并包含安装运输调试费用。

本合同的供货范围，除包括上述货物外，还包括随机的辅助电气设备、专用电线电缆、随机软件、技术文档、设备运行所必需的随机消耗品（如箱包等），相应的技术服务与质量保证文件。

六、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔结，设备现场安装调试或项目安装施工时配备人员进行监管控制）；

2、负责提供设备和安装调试所必须的场地和环境；

3、负责组织成立验收小组对设备或项目进行验收并签署验收报告；

4、按合同规定享有乙方提供的设备或项目服务。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件，具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；设备及主要配件保修期为   年，终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。 具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费上门保修或免费更换，对同一货物、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用的，乙方必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器。保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）；主设备乙方必须提供现场维修，维修人员在收到甲方故障报告后保证    小时内到达现场，    类故障保证由    人员（或工程师）在    天内修复，    类故障保证由    人员（或工程师）在    天内修复；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供设备实行    月时间定期进行保养（或维护、巡检）制度；

2、保证甲方在合同设备或项目（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

3、严格遵守投标、技术澄清、中标所承诺的一切规定和条款；

4、参与甲方共同进行设备和项目的验收。                                       

七、以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致（或中标产品和设备或项目的技术及服务保证甲方正常使用）。

八、技术培训：

乙方向甲方提供   天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）；大型设备和整体项目（或招标文件有要求、或投标文件有承诺的），乙方还将负责甲方   人专业技术人员（或工程师）国内培训并应获得技术证书，费用由乙方负责，具体时间为    天、地点为                        ，其他由甲乙双方协定。

九、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。
乙方技术支持电话：            ，联系人：
           。

整体项目完成时间或设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后       日内。

十一、验收及验收标准

1、设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合合同要求(或按所提供样品进行验收)；

设备交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点                 

                          ，由甲乙双方共同开箱初验（开箱前必须先提供设备制造厂家授权书，否则甲方有权拒收，不予开箱），并由乙方按合同规范要求完成安装及加电测试等。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由甲方和乙方进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，乙方必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。

2、项目验收：设备安装和调试完成后，甲方检验、测试是否合格并满足合同技术要求；

3、实质性操作验收：设备或项目是否正常运作（       个月，具体时间按分项要求或在签订合同时协定）。

4、甲方重要或重大（50万元以上）整体项目完成时，应由政府采购中心（必要时可请有关专家评委或质检部门）参与项目整体验收（见政府采购统一格式验收书），此后方能进入结算程序。

十二、合同价款结算

付款方式：签订合同时付10%，其余的三年内付清。
除发生不可抗力事实外，乙方所交设备（或项目）和安装调试（或建设施工）与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备（或项目），乙方无权请求返还履约保证金；逾期交货（或完工）将向甲方每日偿付合同总额千分之一的滞纳金。因乙方不能按期交付设备（或项目）和完成安装调试（或建设施工）及所交设备（或项目）和安装调试（或建设施工）与合同标准不符使甲方造成经济损失的应依法赔偿。

甲方无正当理由拒收设备（或项目），甲方向乙方偿付合同款总价百分之五的违约金；逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额千分之一的滞纳金。

甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十四、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向泸水市财政局或有关监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向合同签订地仲裁部门申请仲裁；本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

十五、本合同其他未尽事宜，按国家《合同法》有关规定处理。

十六、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，招标公司一份。（用于存档备案）

十七、本合同自签订之日起生效。


十八、本合同不可分割之部分：

1、招标文件；2、中标人投标文件及澄清文件；3、中标确认书；4、中标通知书；5、合同书附件。
甲方(需求人)名称：                   乙方(供应商)名称：
地    址：                           地    址：
邮政编码：                           邮政编码：
电    话：                           电    话：
法定代表人：                         法定代表人：

授权委托人：                         授权委托人：

联 系 人：                           联 系 人：
开户银行：                           开户银行：
账    号：                           账    号：
第五章 评标办法(综合评分法)
一、评标小组的组成
评标小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家人数不得少于评标小组成员总数的三分之二，采购人代表不得以评审专家的身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
评标专家确定方式：在怒江州公共资源交易电子服务系统评标专家库中随机抽取。
注：特殊情况经审批后确定。
二、采购人或者采购代理机构职责
采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
(一)核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。
(二)宣布评标纪律。
(三)公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。
(四)组织评标小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长。
(五)在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。
(六)根据评标小组的要求介绍政府采购相关政策法规、投标文件。
(七)维护评标秩序，监督评标小组依照投标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。
(八)核对评标结果，要求评标小组复核或者书面说明理由，评标小组会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。
(九)评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。
(十)处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出投标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
三、评标小组职责
评标小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
(一)审查、评价投标文件是否符合投标文件的商务、技术等实质性要求。
(二)要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。
(三)对投标文件进行比较和评价。
(四)确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商。
(五)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
四、评标纪律
(一)对评标内容和评标过程要严格保密，不得向供应商或与该过程无关的其它人员泄露。
(二)评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。
(三)任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向供应商或与该过程无关的其它人员泄露。
(四)所有资料(包括投标文件、评标表格及各种文字记录)在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。
(五)评标期间，未经允许评标小组以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。
(六)评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。
(七)评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和供应商进行联系，需询问、澄清的问题由评标小组统一组织办理。
(八)评标结束后，与会人员不得向外界透露评标小组的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。
五、评标原则
评标将遵循下列原则：
(一)坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个供应商。
(二)全面分析，综合评审。
(三)评标只对供应商的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。
六、评标程序
本次招标所采用的评标方法为《政府采购公开招标评标采购方式管理暂行办法[2014]214号》规定的“综合评分法”，即：投标文件满足投标文件全部实质性要求，评标小组按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
评标只对通过资格审查的投标文件进行评审。评标按：符合性审查→商务和技术评估、综合比较与评价→得分汇总→评标报告编写的程序进行。
采购项目开标结束后，采购人(或)采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。
（一）资格审查：
采购人依据法律法规和投标文件的规定，对投标文件中“证明供应商的资格文件”进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。只有通过资格审查的投标文件才能进入评标。
不符合下列情形之一的投标文件不能通过资格审查：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
①、供应商在中华人民共和国境内注册，具有国内独立法人资格及具有独立承担民事责任的能力； 

②、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； 

③、供应商必须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，以保障本项目供货、服务质量，不接受供应商转包、分包的行为。
④、财务状况：供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2017年-2019年任意一年经第三方审计的审计报告及财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)，成立不满一年的供应商须提供自成立至今的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)。
⑤、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2020年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满6个月的提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
⑥、无重大违法失信不良信用记录。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动（投标人的信用记录，由投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录，并将查询结果截图打印）。

⑦、符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的要求：1）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2）、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。
(二)初步评审
评标小组依据符合性评审标准对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标小组应当否决其投标。
	审查内容
	评审因素
	评审标准

	初步评审
	投标文件格式
	符合投标文件给定格式及内容，内容全面，清晰可辨；

	
	不允许偏离的实质性要求和条件
	符合第二章“投标须知前附表”第7项规定



	
	投标有效期
	符合第二章“投标须知前附表”第9项规定

	
	投标报价
	符合第二章“投标须知”第12项和第13项规定

	
	投标保证金
	符合第二章“投标须知前附表”第15项规定；

	
	投标文件的签署
	符合第二章“投标须知前附表”第16款规定

	
	法定代表人资格证明书
	符合投标文件给定格式及内容,内容真实有效且签章完整；

	
	法定代表人授权委托书
	符合投标文件给定格式及内容,内容真实有效且签章完整；

	
	投标内容
	供应商提供的货物及服务无实质性遗漏，响应招标文件要求

	
	实质性条件
	对投标文件作出实质性响应，实质性响应投标文件中其他条款内容；


(三)详细评审
	分值构成（满分100分）
	价格部分:30分

商务部分:30分

技术部分:40分

	审查内容
	评审因素
	评审标准

	价格部分（30分）
	评标报价

（满分30分）
	评标基准价：即满足投标文件要求且供应商最终报价的平均价格为评标基准价；

评标报价得分计算：评标报价得分统一按照下列公式计算，得分保留至小数点后两位；

评标报价得分=评标基准价*0.3*100

注：价格权重：0.3

	商务部分（30分）
	供货实施及安装调试方案

（满分15分）
	第一个档次：供应商所提供的供货实施及安装调试方案详细具体，方案完整，针对性较强并具有可操作性，能完全满足本项目实际要求且阐述详细的，得10～15分；

第二个档次：供应商所提供的供货实施及安装调试方案粗略，方案有一定的针对性、可操作性，满足本项目实际要求的，得5～9分；

第三个档次：供应商提供的供货实施及安装调试方案不完整，方案没有针对性、可操作性，不能满足本项目实际要求的，得0～4分。

	
	质量保证及保障承诺（满分15分）
	第一个档次：质量保证及保障承诺内容详细、具体、合理可行，有针对性，能切实解决货物使用时可能发生的问题，能满足采购人要求的，得10～15分；

第二个档次：质量保证及保障承诺内容粗略、不具体，但有一定的针对性，能解决货物使用时可能发生的问题的，能基本满足采购人要求的，得5～9分；

第三个档次：无质量保证及保障承诺或质量保证及保障承诺不合理、不具体的，没有针对性，不能满足采购人要求的，得0～4分。

	技术部分（40分）
	技术参数响应程度

（满分25分）
	所投货物的技术参数要求完全满足或优于投标文件要求的得满分25分；功能项带“★”为核心参数，每偏离一项扣4分；功能项不带“★”为普通参数, 每偏离一项扣2分；分值扣完为止。

	
	售后服务方案

（满分15分）
	第一个档次：售后服务措施规范、完善、具体，做到优质服务，能切实解决质保期内货物使用程中可能发生的问题，对质保期后服务承诺及要求合理，有完善服务体系和专业的服务队伍的，得10～15分；

第二个档次：售后服务措施基本可行，基本能解决质保期内货物使用进程中可能发生的问题，对质保期后服务承诺及要求基本合理，服务体系基本完善的，得4～9分；

第三个档次：无售后服务承诺或售后服务承诺、保障措施及质保期后服务承诺不合理，不完善的，得0～4分。


(一) 供应商最终得分

评标委员会全体成员的评分计算出平均值得分，为供应商的最终得分（结果保留小数点后两位）。
(二)澄清有关问题
1.投标文件内容澄清
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.报价不一致情形澄清
投标文件报价出现前后不一致的，除投标文件另有规定外，按照下列规定修正：
(1)投标文件中《报价一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《报价一览表》为准；
(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
3.报价过低情形澄清
评标小组认为供应商的报价(总价或单价)明显低于其他通过符合性审查供应商的报价(总价或单价)，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。
(三)商务和技术评估、综合比较与评价
1.同品牌产品不同供应商的处理方式
相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标小组按照投标文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，投标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在投标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
2.小型和微型企业价格评分优惠政策
(1)根据“国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知”、 关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库【2020】46号文）的规定，对符合条件的小型和微型供应商，在投标报价评分时给予投标报价 6% 的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评分。
(2)请供应商根据“国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知”、《 关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库【2020】46号文）的规定，提供《小、微型企业声明函》，未提供的在价格评分时不对投标报价进行扣除。供应商对《小、微型企业声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。
(3)联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，在投标报价评分时给予联合体投标报价 6% 的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评分。
(4)联合体中部分企业为小型、微型企业的，且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，在投标报价评分时给予联合体投标报价 2% 的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评分。
3.监狱企业评分优惠政策
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。
4.残疾人福利性单位优惠政策
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。供应商对《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。
5.节能产品及环境标志产品的优惠政策
按照“财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局、关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9 号的规定执行。

注：在计算价格得分时，对监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予 6%的扣除（不重复享受政策）。

(四) 确定成交候选人
评标小组按得分汇总计算出各供应商的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列确定前三名为成交候选人。投标文件满足投标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，若存在节能环保产品参与投标，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购公开招标评标采购方式管理暂行办法财库[2014}214号》的规定，优先采购节能环保产品。
若不存在节能环保产品参与投标，按技术评审得分由高到低的顺序排列，依次类推。
（五）评标报告编写及保密
评标小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

5.1、评标小组根据详细评审的结果确定前三名为成交候选人，并标明排列顺序。

5.2、采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同，排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人，排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人，采购人也可授权评标委员会按本款规定直接确定中标人。

5.3、采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

5.4、评标过程保密

5.4.1、开标之后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。

5.4.2、在评标期间，供应商企图影响采购人或采购代理机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

5.5、废标条款，出现下列情况之一时，本项目作废标处理：

5.5.1、符合专业条件的供应商或者对投标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

5.5.2、出现影响招标公正的违法、违规行为的；

5.5.3、供应商的投标报价均超过了财政控制资金，采购人不能支付的；

5.5.5、因重大变故，招标任务取消的。

5.6、关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则：

5.6.1、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则采购人均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消该供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

5.6.2、但若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签署了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经采购人再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该供应商的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次招标更为不利的情形除外，该等情形例如一旦予以拒绝或采取类似效果的处理措施将使本次招标的成本大幅上升、延误期限以至可能给用户造成较大损失、采购人或主要用户出具明确要求维持既定结果的书面意见等。

5.6.3、在上述准备考虑维持结果的情形下，采购人有权要求该存在瑕疵的供应商提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的投标保证金不足要求金额，采购人有权并且应当决定取消该供应商的此前评议结果或采取类似效果的措施。

第六章  投标文件（格式）
                         采购项目
投 标 文 件

采  购 人：                                     

采购代理机构：                                  

采购编号：                                      

投 标 人：　　                   　 　　（盖章）
法定代表人或其授权委托人：　　　      　（签字或签章）

日期：　  　年　　月　　日

目   录

1、法定代表人资格证明书

2、法定代表人授权委托书

3、投标书

4、投标综合说明

5、开标（唱标）一览表

6、分项报价一览表

7、包含在投标报价内的备品备件、易损件及专用工具清单

8、功能偏离表

9、投标产品技术性能、参数、配置及技术响应说明

10、2018年至今国内产品业绩表

11、安装调试方案售后服务及技术培训（投标人自行编制）

12、投标人资格审查材料：

13、招标文件要求投标人提交的其他资料以及投标人认为应提交的其他资料。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：                                                  

地    址：                                                 
姓名：          性别：     年龄：     职务：               

身份证号码：                                                

系                                        的法定代表人。

特此证明

附：

　营业执照号：

　经济性质：

　注册资金：

　核准经营范围：

　主营：

　兼营：

法定代表人身份证原件扫描件
	正面
	
	反面


投标人：                   （盖章）

日期：         年      月      日

二、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于 (国家或地区的名称) 的 (单位名称) 的 (法人代表姓名、职务)，代表本公司授权 (被授权单位名称)的(被授权人的姓名、职务)为本单位的合法代理人，采购项目名称为        

           （项目编号为        ）号的公开招标采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

如果本公司在此次采购活动中中标，被授权人有权代表本公司签署政府采购合同。

本授权书于      年    月    日法定代表人签字或签章、单位盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：                  
单   位   盖   章 :                     
	正面
	
	反面


被授权人身份证原件扫描件
日期：         年      月      日
三、投 标 书

旺和招标咨询有限公司：

我单位收到                  项目招标文件，经详细研究，决定参加投标，并：

1、愿按照招标文件中的一切要求提供采购产品。

2、如果我单位的投标书被接受，我单位将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成供货、安装任务。

3、同意按招标文件中的规定，本投标报价的有效期为 90 天。

4、愿意提供招标文件中要求的所有资料。

5、认为中标的依据最低价是主要的选择标准，但不是唯一的选取标准。

6、同意按招标文件规定，交纳投标保证金。

7、如果我单位中标，将按照招标文件的规定交纳代理服务费。

8、所有有关本投标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人： 

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行： 

开户帐号：

投标人：　　　                      　　（盖章）
法定代表人或其授权委托人：　　　    　　（签字或签章）

日期：　   　年　  　月　  　日

四、投标综合说明

从本投标书编制伊始，我公司认真研究了本项目招标文件。愿意按招标文件提出的条款和有关要求，按投标总价人民币（大写）：
                           （¥                 元）承担该项目的全部设备采购任务。

产品质量满足或高于招标文件规定，安装调试质量按国家现行标准，保证一次性验收合格，达不到一次验收合格愿意按投标总价的

    %受罚。产品质量保证期限为        天；技术资料的提供范围与进度为           ；技术服务及售后服务内容及响应时间为         ，若未能按时提供服务，每逾期一天按         %罚款，质量保修保证金金额为投标总价的         %。
如果中标，我单位将忠实履行本投标书的承诺，在规定时间内与贵单位签订项目采购合同，承担承包方应承担的全部责任和义务。

投标人：　　　                      　　（盖章）
法定代表人或其授权委托人：　　　    　　（签字或签章）

日期：　   　年　  　月　  　日

五、开标（唱标）一览表

采购编号：
采购项目：                                                单位：元

	投标人名称
	

	投标总报价
	人民币（大写）：                         元                    

      （小写）：¥                       元

	质量承诺
	

	交货期承诺（日历天）
	

	质保期承诺（日历天）
	

	说明
	


注：所报价格系用人民币元表示，保留至小数点后两位数。

报价合计超过项目采购预算价的按《中华人民共和国政府采购法》第四章第三十六条之规定处理。
投标人：　　　                      　　（盖章）
法定代表人或其授权委托人：　　　    　　（签字或签章）

日期：　   　年　  　月　  　日

六、分项报价一览表

采购编号：
采购项目：                                                  单位：元                                                                   
	序号
	名  称
	设备型号
	技术性能、参数及配置
	生产厂家名称
	数量
	单价
	合  价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	总  价
	大写：

	
	小写：


注：1、所填报设备和材料将作为采购项目使用设备和材料，无特殊原因，将不允许更改；

2、所填报设备和材料必须满足招标文件对设备和材料质量的要求；

3、表中所列各项必须如实填写，不允许漏项，可以优惠；

4、投标人投标产品在提供技术性能、参数、配置及技术响应说明时。必须严格对照招标文件技术性能参数及配置、功能要求，把所投产品的品名、型号、规格、技术性能、参数及功能配置、生产厂家、生产产地一一列举，详细说明。

5、①若采购产品为招标公告中列明只接受列入当期“节能产品政府采购清单”的产品，则投标人必须提供投标产品所在“节能产品政府采购清单”单页复印件一份（附在本表后），并标注具体型号。②若货物为经国家认定的节能产品或环境标志产品（认定标准详见第二章第一款第18项），请在“备注”栏中标明，并提供有效期内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书复印件；还必须提供产品在“节能清单”或“环境标志产品政府采购清单”中的单页复印件一份，并在复印件上标注出所投产品及型号；否则，不予进行加分。
投标人：　　　                      　　（盖章）
法定代表人或其授权委托人：　　　    　　（签字或签章）

日期：　   　年　  　月　  　日

　　

七、包含在投标报价内的备品备件、易损件及专用工具清单

                                                 单位：元

	备件名称
	数量
	产地
	品牌
	价格

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	


注：1、此表应针对投标人提供的备品备件及专用工具填写报价。

2、投标人如不提供备品备件及专用工具，此表可不填写。

投标人：　　　                      　　（盖章）
法定代表人或其授权委托人：　　　    　　（签字或签章）

日期：　   　年　  　月　  　日

八、功能偏离表

采购编号：
采购项目：                                                 单位：元

	设 备 名 称
	招标文件参数、功能要求及配置
	投标文件参数、功能要求及配置
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：此表必须填写。

投标人：　　　                      　　（盖章）
法定代表人或其授权委托人：　　　    　　（签字或签章）

日期：　   　年　  　月　  　日

九、投标产品技术性能、参数、配置及技术响应说明

格式由投标人自行设计，内容：

投标产品介绍

产品规格型号、技术性能、参数、配置描述等技术说明（主要部件的材质、规格、产地也须说明）；所报产品的主要资料、产品样本（彩图）及制造标准等。

供货范围。

产品制造、检验、验收执行的标准。

质量保证措施。

采用新技术、新工艺、新材料的情况。

    主要技术资料

1、投标产品样本、使用保养说明书等技术资料。

2、相应检测报告清晰复印件及中文翻译件。

3、产品获奖证书（复印件）。

十、2018年至今国内类似产品业绩表

	序号
	用户名称
	项目名称
	数量
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：产品类似业绩（必须提供中标通知书或合同证明材料）

投标人：　　　                      　　（盖章）
法定代表人或其授权委托人：　　　    　　（签字或签章）

日期：　   　年　  　月　  　日

十一、安装调试方案、售后服务及技术培训

（格式投标人自行编制）

内容至少包括以下但不限于以下内容：

1、保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表、物流计划表）

2、产品质量保证（提供产品执行标准、合格证或质量认证书、国家质检部门或企业行业质量技术检验报告以及产品使用说明书；由中标供货商及生产单位负责保障，并负责提供售后服务和相关技术保障；投标人认为需要提供的证明文件及资料。

3、提供产品售后服务时间响应承诺。

4、按招标文件要求提供投标产品在要求范围内所有固定售后服务网点（全部）的地址、主要负责人及联系方式。

5、安装调试方案。

6、技术培训方案。

十二、投标人资格审查材料：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

①、供应商在中华人民共和国境内注册，具有国内独立法人资格及具有独立承担民事责任的能力； 

②、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； 

③、供应商必须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，以保障本项目供货、服务质量，不接受供应商转包、分包的行为。
④、财务状况：供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2017年-2019年任意一年经第三方审计的审计报告及财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)，成立不满一年的供应商须提供自成立至今的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)。
⑤、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2020年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满6个月的提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
⑥、无重大违法失信不良信用记录。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动（投标人的信用记录，由投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录，并将查询结果截图打印）。

⑦、符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的要求：1）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2）、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

十三、招标文件要求投标人提交的其他资料以及投标人认为应提交的其他资料。

2
20

